Вопросы для подготовки

по дисциплине «Информационно-измерительные и управляющие системы (в машиностроении)»

- Технологический процесс как взаимодействие потоков материала, энергии, информации. Единство и дуализм двух важнейших составляющих информационного потока: управления и наблюдения. Управляемость и наблюдаемость технологической системы. Модель состояния. Измерительная информационная система (ИИС) как построитель модели состояния.

- Содержание понятия «информация». Основные информационные процессы: преобразование информации, передача информации, поиск и хранение информации. Измерительная информатика: содержание и особенность.

- Основные процедуры измерительной информатики: измерение, контроль, диагностика, обнаружение событий, идентификация, распознавание образов. Содержание и особенности

- Измерение как важнейшая процедура измерительной информатики. Метрология как наука об измерениях. Основные понятия метрологии: объект измерения, физическая величина, единица физической величины. Основные задачи метрологии.

- Основное уравнение измерений. Шкалы измерений. Основные и производные физические единицы. Понятие о размерности единиц. Международная система единиц СИ. Понятие об эталонах. Принципы передачи размера единиц физических величин

- Погрешности измерений. Систематические и случайные погрешности. Оценивание случайных погрешностей. Результат измерения. Точечные и интервальные оценки. Неопределённость измерения. Определение систематических погрешностей. Введение поправок и коррекция результатов измерений

- Измерительный сигнал. Структура сигнала измерительной информации. Временные и пространственные сигналы. Физические носители сигнала: механические, электрические, магнитные и др. Волновые процессы как физические носители: электромагнитный и акустический

- Спектральный анализ измерительных сигналов. Спектры аналоговых и дискретных сигналов. Системы базисных функций и их свойства. Ортогональные сигналы и обобщённые ряды Фурье

- Модуляция аналоговых и дискретных сигналов: амплитудная, фазовая, частотная, импульсная. Сравнительный анализ помехоустойчивости различных видов модуляции. Детектирование сигналов

- Понятие об оптическом сигнале. Оптические и оптико-электронные ИИС как системы преобразования оптического сигнала. Модулируемые параметры оптического сигнала: интенсивность, амплитуда, фаза, частота, поляризация. Пространственные спектры сигналов. Оптическая передаточная функция. Элементы Фурье-оптики. Оптическая пространственная фильтрация

- Понятие об измерительных информационных системах (ИИС). Функциональные схемы ИИС. Основные структуры ИИС: многоканальная, многоточечная, мультиплицированная, сканирующая. Их сопоставление и анализ.

- Координатные измерения геометрических параметров объектов. Координатно-измерительные машины (КИМ) как сканирующие ИИС. Принципы сканирования в рабочем пространстве. Алгоритмы измерения на КИМ отклонений размеров, формы и взаимного расположения поверхностей и элементов деталей. Измерительные роботы

- Математическое базирование деталей в системе координат КИМ. Сканирующие измерительные головки: нулевые и отклонения. Индикаторы контакта. «Очувствление» контактных индикаторов. Координатные измерения на станках. Понятие об активном контроле. Коррекция технологических программ по результатам измерений

- Лазерные методы измерений. Методы, основанные на свойствах распространения лазерного луча.  Контроль отклонений от прямолинейности, плоскостности, перпендикулярности. Лазер-трекеры. Триангуляционные ИИС на принципах фотограмметрии. Сканирующие лазерные микрометры

- Лазерные интерференционные ИИС: гомодинные и гетеродинные. Интерференционные ИИС с амплитудным и фазовым преобразованием измерительной информации. Применение в нанотехнологиях

- Системы автоматического контроля (САК). Функции основные виды САК. Ошибка контроля 1-го и 2-го рода. Объём выборки при контроле. Формирование норм и сравнение уставок при контроле. Понятие о допусковом контроле. Калибры: нормальные и предельные. Понятие о статистическом контроле

- Системы технической диагностики: содержание, структура, алгоритмы. Принципы построения систем диагностирования. Методы диагностирования

- Системы идентификации и распознавания образов. Словарь признаков. Алфавит классов. Принципы построения, структуры, алгоритмы.

- Компьютеризированные системы обеспечения качества производственных систем. Интеллектуальные измерения: содержание и особенности. Интеллектуальные ИИС

- Кибернетика как наука об управлении. Информатика как наука об информационных процессах. Соотношение между этими науками. Системы автоматического управления. Структура процессов управления. Объект управления. Линейные и нелинейные системы управления. Самонастраивающиеся системы управления. Связь между управлением и наблюдением